Załącznik nr 23 do SIWZ znak ZK.211.10.2014

**Informacja dodatkowa do przedmiarów**

1. Zamawiający informuje, że pozycje w przedmiarach zawierające ilość – „0.00” są robotami wykonanymi w całości w I etapie budowy.
2. Ujęte roboty/pozycje w kosztorysie ślepym branży konstrukcyjnej – Załącznik nr 8 do SIWZ zostały w całości wykonane następujące pozycje przedmiaru:
   1. Element: Fundament zbiornika – pozycje od 1.1. do 1.12.
   2. Element: Konstrukcja ścian zbiornika – pozycje od 2.1 do 2.2 oraz pozycja 2.7.
3. Ujęte roboty/pozycje w kosztorysie ślepym branży architektonicznej – Załącznik nr 7 do SIWZ zostały w całości wykonane następujące pozycje przedmiaru:
   1. Element: Budowa budynku technologicznego SUW Halinów.
      1. Roboty ziemne i przygotowawcze – pozycje od 1 do 4.
      2. Fundamenty – pozycje od 5 do 14.
      3. Ściany nadziemia – pozycje od 16 do 25.
      4. Strop i wieńce – pozycje od 26 do 38, pozycje od 43 do 48.
      5. Stolarka okienna i drzwiowa – pozycje od 51 do 53.
      6. Roboty wykończeniowe – pozycje od 58 do 59, pozycje od 65 do 67.
      7. Pokrycie dachu – pozycje od 73 do 80.
      8. Docieplenie ścian powyżej cokołu – pozycja 84, pozycja 88, pozycje od 90 do 91.
      9. Montaż obróbek blacharskich – pozycja 94, pozycja 96.
4. Ujęte roboty/pozycje w kosztorysie ślepym branży technologicznej i sanitarnej – Załącznik nr 6 do SIWZ zostały w całości wykonane następujące pozycje przedmiaru:
   1. Element: Instalacje kanalizacji wewnętrznej D110-D50 PVC – budynek technologiczny – pozycja 4.11.
   2. Element: Instalacja wody zimnej i ciepłej – budynek technologiczny – pozycja 5.1.
   3. Element: Instalacja wentylacyjna – budynek technologiczny – pozycja 6.7.
   4. Element: Instalacje technologiczne w budynku SUW – pozycje od 7.36. do 7.37.