Załącznik nr 5 do pisma ZK.062.53.2019

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

„Opracowanie analizy ryzyka wraz z dokumentacją hydrologiczną i hydrogeologiczną dla ujęć wody eksploatowanych przez Zakład Komunalny w Halinowie sp. z o.o..”

I Informacje ogólne

Zgodnie z Ustawą z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne z późniejszymi zmianami wyznaczenie strefę ochronną obejmującą teren ochrony bezpośredniej i pośredniej ujęcia wody ustanawia się na podstawie analizy ryzyka obejmującej ocenę zagrożeń zdrowotnych 
z uwzględnieniem czynników negatywnie wpływających na jakość ujmowanej wody, przeprowadzoną w oparciu o analizy hydrogeologiczne lub hydrologiczne oraz dokumentację hydrogeologiczną lub hydrologiczną, analizę identyfikacji źródeł zagrożenia wynikających ze sposobu zagospodarowania terenu, a także o wyniki badania jakości ujmowanej wody.

Celem opracowania jest wykonanie dokumentacji hydrologicznej i hydrogeologicznej dla dwóch ujęć wody podziemnej SUW Okuniew, trzech ujęć wody podziemnej SUW Mrowiska i dwóch ujęć wody podziemnej SUW Wielgolas Duchnowski zawierającej identyfikację źródeł zagrożenia, a następnie wykonanie analizy ryzyka dla poszczególnych ujęć wody 
w formie przygotowanej do przekazania przez Zakład wojewodzie mazowieckiemu.

II Opis przedmiotu zamówienia

- Zapoznanie się z dokumentami archiwalnymi.

  - Analiza archiwalnych danych, opracowań hydrogeologicznych i innych dokumentów dla dwóch ujęć wody SUW Okuniew, trzech ujęć wody SUW Mrowiska i dwóch ujęć wody SUW Wielgolas Duchnowski

  - Analiza dokumentacji dotyczącej stref ochrony ujęć.

  - Pozyskanie map, wypisów z ewidencji gruntów i innych materiałów niezbędnych do wykonania opracowania,

  - Analiza planów i studiów zagospodarowania przestrzennego.

  - Analiza danych pochodzących z Sieci obserwacyjno- badawczej wód podziemnych

  - Analiza raportów WIOŚ o stanie środowiska oraz istniejących obiektów dotyczących obiektów zlokalizowanych w obrębie strefy ochronnej ujęć.

  - Analiza danych dotyczących sposobu użytkowania terenu i zagospodarowania zasobów wód podziemnych oraz istniejących i potencjalnych ognisk zanieczyszczeń w obrębie strefy ochronnej ujęcia.

  - Analiza danych dotyczących historii eksploatacji ujęcia, w tym jakości wody oraz zasobów wodnych.

  - Analiza wyników badań fizyko – chemicznych oraz bakteriologicznych wody surowej oraz wykonanie ewentualnych dodatkowych badań wody i pomiarów.

  - Analiza danych o wielkości poboru wody na ujęciach

  - Analiza wpływu wód powierzchniowych na wody podziemne w ujęciach.

- Przygotowanie dokumentacji hydrologicznej i hydrogeologicznej dla każdego ujęcia, zawierającej:

  - Charakterystykę ujęcia z opisem historii jego eksploatacji, ze szczególnym uwzględnieniem zmian jakości wody w czasie, określenie wieku wody.

  - Charakterystykę budowy geologicznej i warunków hydrogeologicznych obszaru zasilania ujęcia.

  - Kartowanie hydrogeologiczne i sozologiczne wraz z rozpoznaniem i podaniem charakterystyki istniejących bądź potencjalnych ognisk zagrożeń jakości wód 
w rejonie ujęcia.

  - Inwentaryzacja stanu ujęć wód podziemnych w rejonie analizowanego ujęcia.

  - Analiza chemiczna stanu wód obszaru zasobowego ujęcia.

  - Wskazanie źródeł zagrożenia dla ujęć wraz z określeniem podatności ujęcia wody na wskazane zagrożenie.

  - Podanie identyfikacji i przyczyny ryzyka, oszacowanie zagrożenia 
i prawdopodobnych skutków oraz podatności ujęć na wskazane zagrożenie.

  - Określenie parametrów wody, które powinny być badane w wodzie surowej.

  - Ocena zasięgu strefy ochrony bezpośredniej ujęcia.

  - Ewentualne wskazanie zasięgu strefy ochrony pośredniej wraz ze wskazaniem ewentualnych zakazów i ograniczeń w użytkowaniu terenu.

  - Opracowanie bilansu zysków i strat związanych z wprowadzeniem strefy ochrony pośredniej ujęcia i sposobem użytkowania gruntów.

- Trzy ujęcia należące do Stacji Uzdatniania Wody w Mrowiskach wymagają wykonania pełnej dokumentacji hydrogeologicznej wraz z odwierceniem otworów obserwacyjnych.

- Posiadana przez Zakład dokumentacja hydrogeologiczna dla dwóch ujęć Stacji Uzdatniania Wody w Okuniewie i dwóch ujęć Stacji Uzdatniania Wody w Wielgolesie Duchnowskim wymaga aktualizacji.

- Dokumentację należy opracować zgodnie z Prawem geologicznym i górniczym z dnia 
9 czerwca 2011 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 2126 z 2018 r. poz. 650, 723, 1563, 1629, 1637, 1669, 2245) oraz Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2016 r. 
w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inżynierskiej 
(Dz. U. 2016 poz. 2033).

III Termin wykonania zamówienia

Wymagany termin realizacji: 31.10.2019 r.

Zamawiający dopuszcza wydłużenie tego terminu w przypadku wystąpienia opóźnień wynikających z okoliczności, których Strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności.

IV Zasady postępowania

Wykonawca nie może zmienić lub wycofać oferty. Wykonawca musi być związany ofertą przez minimum 30 dni od daty złożenia Zamawiającemu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy posiadają wiedzę 
i doświadczenie niezbędne dla realizacji przedmiotu niniejszego zamówienia, dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia oraz znajdują się w dobrej sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Wykonawca może złożyć jedną ofertę. Koszty przygotowania oferty ponosi w całości Wykonawca i nie przysługuje mu roszczenie o zwrot tych kosztów od Zamawiającego. Zamawiający, po uprzednim umówieniu terminu, udostępni posiadaną dokumentację dotyczącą głębinowych ujęć wody.

Oferty powinny być przygotowane w języku polskim. Oferta powinna zostać złożona na formularzu, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do zawiadomienia o postępowaniu, albo być sporządzona w taki sposób, aby jej treść odpowiadała treści formularza. Do oferty należy załączyć parafowane załączniki wymienione w treści powyższego formularza.

Zamawiający zastrzega prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. 
W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia – również z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego - wykonawcom, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu, nie przysługuje roszczenie o zwrot uzasadnionych kosztów uczestnictwa 
w postępowaniu, w szczególności kosztów przygotowania oferty.

Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:

- jej treść nie odpowiada treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia lub któregokolwiek z załączników;

- jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów 
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;

- zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;

- zawiera błędy w obliczeniu ceny;

- jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

Niniejsze zamówienie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 roku, poz. 1986, z późn. zm.) na podstawie art. 4 pkt 8 tej ustawy.

V Zapytania w sprawie postępowania

Zapytania w sprawie postępowania o udzielenie zamówienia można kierować na piśmie na 
e-mail: biuro@zakladkomunalny.pl, telefonicznie pod nr tel. 692 481 024 lub bezpośrednio 
w siedzibie Zakładu w godzinach 8:00-16:00, od poniedziałku do piątku.

VI Sposób składania ofert

- Ofertę cenową wraz z załącznikami należy przesłać na adres poczty elektronicznej biuro@zakladkomunalny.pl lub na adres Zakładu Komunalnego w Halinowie sp. z o.o., 
ul. Józefa Piłsudskiego 77, 05 – 074 Halinów do dnia 21.03.2019 r. do godz. 16.00.

- Ofertę należy złożyć na formularzu oferty, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do pisma ZK.062.53.2019

- Oferta musi obejmować całość zamówienia Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

- Oferent zobowiązany jest na etapie przygotowywania oferty zebrać wszelkie informacje konieczne do rzetelnego ustalenia ceny. Zamawiający nie przewiduje ponoszenia żadnych innych dodatkowych płatności ponad ustalone w ofercie kwoty.

VII Warunki stawiane oferentom ubiegającym się o zamówienie:

O zamówienie mogą ubiegać się Oferenci, którzy:

- znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej jego realizację,

- w stosunku do których nie otwarto likwidacji lub których upadłości nie ogłoszono,

- nie zalegają ze składkami na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne oraz z podatkami,

- posiadają niezbędną wiedzę oraz doświadczenie,

- dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

W celu potwierdzenia spełnienia warunków jw. Oferent składa oświadczenie wykaz wykonanych usług (w formularzu oferty).